Администрация

муниципального  образования

«Приморско – Куйский  сельсовет»

Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016 г.  № 163

пос.  Красное,  Ненецкий автономный округ

О  ПОРЯДКЕ МОНИТОРИНГА  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей,  оперативного принятия мер по предупреждению технологических нарушений, аварий, ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский  сельсовет» НАО администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский  сельсовет» Ненецкого автономного округа  (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава МО «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО                                                             В.А. Таратин

Утвержден

постановлением администрации

МО "Приморско-Куйский сельсовет» НАО

от 09.11.2016 г N163

Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа

  - Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - Порядок) определяет механизм взаимодействия администрации муниципального образования, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципального образования «Приморско-Куйский  сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - теплоснабжающие и теплосетевые организации), при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский  сельсовет» Ненецкого автономного округа.

  - Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

  - Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

    - Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения.

    - Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

    - Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово- предупредительным ремонтам.

    - Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Основными задачами системы мониторинга являются:

    - Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

    - Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

    - Эффективное использование финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения из бюджетов различных уровней.

  - Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

  - На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

  - На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения и тепловые сети.

  - Система мониторинга включает в себя:

    - Предоставление и сбор данных.

    - Обработку и хранение данных.

    - Анализ данных мониторинга.

  - Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

  - На	объектовом	уровне	тепловыми	и	теплоснабжающими

организациями собирается следующая информация:

    - Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей.

    - Расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль прокладки тепловой сети, схема дренажных и канализационных сетей.

    - Исполнительная документация в электронном виде.

    - Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

    - Данные о проведенных ремонтно-восстановительных и плановых работах на объектах теплоснабжения.

    - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

    - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения за период отопительного сезона, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

  - На муниципальном уровне собирается следующая информация:

    - Данные о проведенных ремонтно-восстановительных и плановых работах на объектах теплоснабжения.

    - Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

    - Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения за период отопительного сезона, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей.

  - Теплоснабжающие и теплосетевые организации ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Администрацию муниципального  образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа  по адресу электронной почты: pksovet@rambler.ru информацию в соответствии с пунктами 10.5., 10.6., 10.7. настоящего Порядка.

  - Материалы мониторинга хранятся в муниципального  образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

  - Система анализа данных мониторинга направлена на решение задачи по оптимизации планов ремонта объектов теплоснабжения, на основе выбора: имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Определяющим источником информации для статистической обработки данных являются результаты гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и ремонт/реконструкция объектов теплоснабжения в периоды: планового ремонта и подготовки к предстоящим осенне-зимним периодам.

  - Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации муниципального  образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

  - Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объектов теплоснабжения в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и  принятия оптимального управленческого решения.

  - Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.